обл. Ивановская, р-н, Вичугский, г. Вичуга, ул, Глуховская, д. 22

1. Общие сведения

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
1
	Общая площадь помещений
	5400.70

2
	В том числе жилых помещений
	4614.10
	
	— нежилых помещений
	0.00
	
	— помещений общего пользования
	549.60
	
3
	Кадастровый номер участка
	уточняется
	
4
	Год ввода в эксплуатацию
	1980
	
5
	Состояние
	исправный
	
6
	Домом управляет
	ООО "ЖРУ"

2. Общая характеристика

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
1
	Серия, тип проекта
	панельный

2
	
Описание местоположения
	обл. Ивановская, р-н. Вичугский, г. Вичуга, ул. Глуховская, д. 22
	
3
	Индивидуальное наименование дома
	22
	
4
	Тип жилого дома
	Многоквартирный дом
	
5
	Год ввода в эксплуатацию
	1980
	
6
	Материал стен
	Панельные
	
7
	Тип перекрытий
	Железобетонные
	
8
	Этажность
	5
	
9
	Количество подъездов
	6
	
10
	Количество лифтов
	0
	
11
	Общая площадь, м2
	5400.70

12
	Площадь жилых помещений всего, м2
	4614.10
	
	— Частная
	4241.40
	
	— Муниципальная
	372.70
	
	— Государственная
	0.00
	
13
	Площадь нежилых помещений, м2
	0.00
	
14
	Площадь участка, м2
	1321.60
	
15
	Площадь придомовой территории, м2
	1321.60
	
16
	Инвентарный номер
	1489
	
17
	Кадастровый номер участка
	37:23:010216:54
	
18
	Количество квартир
	90
	
19
	Количество жителей
	172
	
20
	Количество лицевых счетов
	91

21

Конструктивные особенности дома
	Многоквартирный жилой дом, фундамент -железобетонные блоки, наружные стены -железобетонные панели, перекрытия чердачное и междуэтажное - железобетонные плиты, крыша -мягкая кровля, полы - дощатые, линолеум, керамическая плитка, окна - двойные створчатые

Страница 1 из 4

21

Конструктивные особенности дома
	стеклопакеты, внутренняя отделка - штукатурка, окраска стен и потолка, обои, потолочная плитка. В дом поставляются коммунальные услуги: электроснабжение, газоснабжение, центральное отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение.

22
	Удельная тепловая характеристрика здания
	
	— фактический удельный расход, Вт/М3Сград
	0.00
	
	— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград
	0.00
	
23
	Класс энергоэффективности
	Не присвоен
	
24
	Дата проведения энергетического аудита
	нет данных
	
25
	Дата начала приватизации
	02.02.1992

3. Состояние дома

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
1
	Общая степень износа
	30.00%
	
2
	Степень износа фундамента
	30.00%
	
3
	Степень износа несущих стен
	30.00%
	
4
	Степень износа перекрытий
	30.00%

4. Конструктивные элементы дома

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
Фасад
	
1
	Площадь фасада общая, м2
	2977.00
	
2
	Площадь фасада оштукатуренная, м2
	0.00
	
3
	Площадь фасада неоштукатуренная, м2
	0.00
	
4
	Площадь фасада панельная, м2
	2977.00
	
5
	Площадь фасада, облицованная плиткой, м2
	0.00
	
6
	Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2
	0.00
	
7
	Площадь фасада деревянная, м2
	0.00

8
	Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2
	
0.00
	
9
	Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2
	0.00

10
	Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2
	
0.00
	
11
	Площадь отмостки, м2
	86.80

12
	Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2
	
28.00

13
	Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2
	
0.00
	
14
	Площадь индивидуального остекления (дерево), м2
	250.00
	
15
	Площадь индивидуального остекления (пластик), м2
	250.00
	
16
	Площадь металлических дверных заполнений, м2
	40.00
	
17
	Площадь иных дверных заполнений, м2
	0.00
	
18
	Год проведения последнего капитального ремонта
	не проводился
	
Кровля

Страница 2 из 4
19
	Площадь кровли общая, м2
	1254.40
	
20
	Площадь кровли шиферная скатная, м2
	0.00
	
21
	Площадь кровли металлическая скатная, м2
	0.00
	
22
	Площадь кровли иная скатная, м2
	0.00
	
23
	Площадь кровли плоская, м2
	1254.40

24
	Год проведения последнего капитального ремонта кровли
	
не проводился
	
Подвал
	
25
	Сведения о подвале
	неэксплуатируемый

26
	Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), м2
	
1254.00

27
	Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений
	
не проводился
	
Помещения общего пользования
	
28
	Площадь помещений общего пользования, м2
	549.60

29
	Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования
	
не проводился
	
Мусоропроводы
	
30
	Количество мусоропроводов в доме
	0

31
	Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов
	
-

5. Инженерные системы

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
Система отопления
	
1
	Тип
	центральное
	
2
	Количество элеваторных узлов системы отопления
	0
	
3
	Длина трубопроводов системы отопления, м
	1650.00

4
	Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления
	
не проводился
	
5
	Количество точек ввода отопления
	1
	
6
	Количество узлов управления отоплением
	4
	
7
	Количество общедомовых приборов учета отопления
	1
	
8
	Отпуск отопления производится
	по показаниям общедомовых ПУ
	
Система горячего водоснабжения
	
9
	Тип
	централизованная закрытая

10
	Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м
	
722.00

11
	Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения
	
не проводился
	
12
	Количество точек ввода горячей воды
	1
	
13
	Количество узлов управления поставкой горячей воды
	1

14
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды
	
1
	
15
	Отпуск горячей воды производится
	по показаниям общедомовых ПУ

Страница 3 из 4

Система холодного водоснабжения
	
16
	Тип
	централизованное

17
	Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м
	
440.00

18
	Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения
	
не проводился
	
19
	Количество точек ввода холодной воды
	1

20
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды
	
0
	
21
	Отпуск холодной воды производится
	по нормативам или квартирным ПУ
	
Система водоотведения (канализации)
	
22
	Тип
	централизованная
	
23
	Длина трубопроводов системы водоотведения, м
	380.00

24
	Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)
	
не проводился
	
Система электроснабжения
	
25
	Система электроснабжения
	централизованное
	
26
	Длина сетей в местах общего пользования, м
	220.00

27
	Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения
	
не проводился
	
28
	Количество точек ввода электричества
	1

29
	Количество общедомовых приборов учета электричества
	
1
	
30
	Отпуск электричества производится
	по показаниям общедомовых ПУ
	
Система газоснабжения
	
31
	Вид системы газоснабжения
	централизованное
	
32
	Длина сетей, соответствующих требованиям
	270.00
	
33
	Длина сетей, не соответствующих требованиям
	0.00

34
	Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения
	
не проводился
	
35
	Количество точек ввода газа
	1

36
	Количество общедомовых приборов учета газоснабжения
	
0
	
37
	Отпуск газоснабжения производится
	по нормативам или квартирным ПУ

Страница 4 из 4