ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 4

по ул. 2-я Народная г. Вичуга за 2021 год

- Подготовка к отопительному сезону.

- Опрессовка системы отопления.

- Прочистка системы канализации

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС.

- Обслуживание подъездного отопления.

- Замена запорной арматуры отопления на вводе в дом.

- Частичная замена транзитного трубопровода (лежака) отопления.

- Обслуживание подъездного отопления.

- Ремонт двери (кв.2)

- Очистка придомовой территории от снега трактором.

- Обкос травы на придомовой территории

- Подсыпка песко-соляной смесью в зимний период.

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Выполнение заявок

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения.

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

План работ на 2022 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Промывка  приборов  отопления  по  заявкам  жителей.

- Ревизия запорной арматуры

- Очистка придомовой территории от снега трактором.

- Обкос травы на придомовой территории

- Подсыпка песко-соляной смесью в зимний период.

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения.

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                   Мелкова Ю.В.