ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 7

по ул. Парковая г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка системы канализации.

- Ревизия запорной  арматуры отопления и ХВС.

- Обслуживание подъездного отопления.

- Замена ввода отопления, с установкой запорной арматуры.

- Усиление балки в подъезде № 1.

- Ремонт ступени в 1 подъезде.

- Ремонт шиферной кровли с автовышки 1подъезд.

- Очистка кровли от снега и наледи с автовышки

- Уборка придомовой территории от снега трактором

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Плановые весенний (с составлением акта осмотра) и осенний (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Выполнение заявок

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Ревизия запорной арматуры отопления и ХВС

- Промывка приборов отопления по заявлениям жителей

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенний (с составлением акта осмотра) и осенний (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________