ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 6

по пер. Боняченский г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка канализации  в  квартирах,  выпуски  из  колодцев.

- Ревизия  запорной  арматуры.

- Замена  коренных  кранов  в  квартирах по заявлениям жителей

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением

паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

- Круглосуточное обслуживание АДС

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________