ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 16

по ул. Урицкого г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка системы канализации.

- Обследование запорной  арматуры отопления ХВС и ГВС.

- Замена  коренных  кранов (частично)

- Обслуживание подъездного отопления.

- Косметический ремонт (2 подъезд, 5 подъезд)

- Установка поручней на лестничные перила (2 подъезд,5 подъезд)

- Установка новых почтовых ящиков (2 подъезд, 5 подъезд)

- Замена стеновой панели в тамбуре (2 подъезд)

- Уборка от снега и мусора контейнерной площадки.

- Очистка балконного козырька от снега и наледи с автовышки (кв. 14)

- Устранение дефектов по фасаду здания гипсовой штукатуркой.(1 подъезд)

- Вывоз веток с контейнерной площадки.

- Ремонт балконной плиты с заменой рулонного покрытия.

- Установка двух лавок напротив 1 подъезда.

- Герметизация панельных швов (кв. 3).

- Ремонт кровли.

- Утепление подвальных окон.

- Ремонт межпанельного шва ( кв.7)

- Ремонт тамбурной двери (1 подъезд).

- Обкос травы на придомовой территории

- Очистка  придомовой  территории  от  снега  трактором.

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Демонтаж электрического провода с газопровода

- Монтаж окна в силовом электрощите

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома

- Выполнение внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Промывка приборов отопления по заявкам жителей

- Обследование запорной арматуры отопления ХВС и ГВС

- Уборка придомовой территории от снега трактором

- Очистка от снега контейнерной площадки.

- Подсыпка песком у подъездов в зимний период

- Обкос травы на придомовой территории

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Диагностика ВДГО (кв.90)

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________