ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 19

по ул. Парковая г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка системы канализации.

- Ревизия  запорной  арматуры отопления ХВС ГВС

- Обслуживание подъездного отопления

- Осушение приямка (ассенизаторской машиной)

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Уборка придомовой территории от снега трактором

- Очистка водосточной системы.

- Уборка мусора и снега на контейнерной площадке.

- Вывоз веток на тракторе, утилизация

- Очистка кровли от снега и наледи

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Ревизия запорной арматуры отопления ХВС ГВС.

- Промывка приборов отопления по заявлениям жителей

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенний (с составлением акта осмотра) и осенний (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________