ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 1

по ул. Ульяновская г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка системы канализации

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС.

- Обслуживание подъездного отопления

- Замена коренных кранов (частично)

- Уборка мусора и снега на контейнерной площадке.

- Погрузка мусора в трактор на контейнерной площадке и его вывоз.

- Очистка шиферной кровли от снега и наледи.

- Замеры и ремонт деревянного настила в кухне, коридоре, прихожей (кв.14)

- Ремонт шиферной крыши с автовышки (1,2,3,4 подъезды)

- Ремонт кирпичной кладки (фасад кв. 21)

- Вывоз строительного мусора трактором.

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Очистка придомовой территории от снега трактором

- Обкос травы на придомовой территории

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Опрессовка системы отопления.

- Обследование запорной арматуры системы отопления и ХВС

- Промывка приборов отопления по заявлениям жителей

- Уборка снега и мусора на контейнерной площадке.

- Подсыпка песком у подъездов в зимний период

- Очистка придомовой территории от снега трактором

- Обкос травы на придомовой территории

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________