ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 18

по ул. Ульяновская г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка системы канализации

- Обследование запорной  арматуры отопления и ХВС

- Обслуживание подъездного отопления.

- Погрузка бетонной плиты от 1-го подъезда под входом в подвал.

- Установка информационной доски (4 подъезд)

- Выпиловка деревьев ,погрузка веток и кряжей, вывоз трактором.

- Ремонт почтовых ящиков, замена замков (кв. 51,56,63,66,68)

- Установка железной накладки на подвальную дверь (4 подъезд)

- Ремонт входной двери с подвал (4 подъезд)

- Очистка подъездных козырьков от снега.

- Очистка участка крыши (кв.33 кв. 35)

- Уборка от снега и мусора контейнерную площадку

- Уборка от мусора контейнерных площадок и его вывоз

- Очистка дворовой территории от снега трактором

- Очистка кровли от снега и наледи

- Подсыпка песко-соляной смесью в зимний период.

- Обкос травы на придомовой территории

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение диагностики ВДГО

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Демонтаж/монтаж светодиодного прожектора (3 подъезд)

- Монтаж окна в силовом электрощите

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Обслуживание внутридомового  газового  оборудования

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Выполнение внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Опрессовка системы отопления

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС.

- Промывка приборов отопления по заявлению жителей.

- Очистка контейнерной площадки от мусора и снега

- Установка общедомового прибора учета на трубопроводе холодного водоснабжения

- Очистка кровли от снега и наледи

- Подсыпка песком у подъездов в зимний период

- Очистка дворовой территории от снега трактором

- Обкос травы на придомовой территории

- Уборка от мусора контейнерных площадок и его вывоз

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Диагностика внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________