ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 6

по ул. Краснодонская г. Вичуга за 2021 год

- Подготовка к отопительному сезону.

- Опрессовка системы отопления.

- Прочистка системы канализации.

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС.

- Обслуживание подъездного отопления.

- Замена коренных кранов(частично)

- Замена ввода ХВС.

- Покраска газопровода

- Обкос травы на придомовой территории

- Очистка кровли от снега и наледи

- Очистка придомовой  территории от снега трактором

- Уборка мусора на контейнерной площадке

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Монтаж датчика движения в тамбуре

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

План работ на 2022 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Обследование запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения

- Промывка приборов отопления по заявкам

- Очистка кровли от снега и наледи

- Обкос травы на придомовой территории

- Очистка придомовой  территории от снега трактором

- Уборка мусора на контейнерной площадке

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Диагностика внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                   Мелкова Ю.В.