ОТЧЕТ

о выполненных работах в доме № 84/34

по ул.  1-я Халтуринская г. Вичуга за 2021 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка канализации  в  квартирах,  выпуски  из  колодцев.

- Ревизия  запорной  арматуры.

- Замена  коренных  кранов  в  квартирах по заявкам жителей

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома.

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

План работ на 2022 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Обследование и прочистка системы канализации

- Ревизия  запорной  арматуры.

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением

паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Выполнение плановых и внеплановых заявок жителей

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                   Мелкова Ю.В.