ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 7

по ул. Парковая г. Вичуга за 2021 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка канализации  в  квартирах,  выпуски  из  колодцев.

- Ревизия  запорной  арматуры.

- Обслуживание подъездного отопления

- Ремонт деревянного настила в 1 подъезде

- Обшивка стены тесовой доской (1 подъезд)

- Окраска стены (1 подъезд)

- Очистка кровли от снега и наледи с автовышки

- Уборка придомовой территории от снега трактором

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Плановые весенний (с составлением акта осмотра) и осенний (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Выполнение заявок

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Диагностика внутридомового газового оборудования

План работ на 2022 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Ревизия запорной арматуры

- Промывка приборов отопления по заявлениям жителей

- Очистка кровли от снега и наледи с автовышки

- Уборка придомовой территории от снега трактором

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенний (с составлением акта осмотра) и осенний (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                   Мелкова Ю.В.