ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 12

по ул. Ульяновская г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка канализации.

- Обследование запорной  арматуры отопления и ХВС

- Замена  коренных  кранов (частично)

- Обследование чердачного помещения по заявке о промочке (кв.85)

- Установка лавки-диванчика (1 подъезд)

- Изготовление и установка песочницы.

- Вывоз веток и мусора с придомовой территории

- Ремонт цоколя (1 подъезд)

- Обследование крыши

- Очистка крыши от снега и наледи

- Уборка  мусора и снега на  контейнерной  площадке

- Очистка  придомовой  территории  от  снега  трактором.

- Подсыпка песком у подъездов в зимний период

- Обкос травы на придомовой территории

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение диагностики ВДГО

- Выполнение заявок

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Монтаж электрических розеток , подключение электрического питания для уборки МОП

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Опрессовка системы отопления

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС

- Промывка приборов отопления по заявлениям жителей.

- Обкос травы на придомовой территории

- Подсыпка песком у подъездов в зимний период

- Очистка  придомовой  территории  от  снега  трактором

- Уборка от мусора и снега контейнерных площадок

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Диагностика внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________