ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 3

по пер. Широкий г. Вичуга за 2021 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Прочистка системы канализации.

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС.

- Обслуживание подъездного отопления.

- Замена коренных кранов(частично)

- Отогрев ХВС.

- Замена стояка канализации(частично)

- Ремонт шиферной кровли с автовышки (кв.3)

- Монтаж элемента коневой с автовышки

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение внеплановых заявок

План работ на 2022 год

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Прочистка канализации

- Ревизия запорной арматуры

- Промывка приборов отопления по заявкам

- Обустройство места сбора твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок)

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                   Мелкова Ю.В.