ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 2

пос. Первомайский г. Вичуга за 2018 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Прочистка канализации  в  квартирах  и  на  выпуске  из  колодца.

- Ревизия и замена запорной арматуры

- Замена  коренных  кранов  в  квартирах

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеочередные осмотры технического состояния дома (ежемесячно)

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Очистка кровли от снега и наледи с автоподъемника

- Очистка снега на придомовой территории

- Установка таблички предупреждения о сходе снега и наледи

- Обкос травы на придомовой территории

- Завоз песка в песочницу

- Уборка от мусора контейнерных площадок и его вывоз

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

План работ на 2019 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Прочистка канализации

- Замена и ревизия запорной арматуры

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением

паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеочередные осмотры технического состояния дома (ежемесячно)

- Ведение технической документации

- Выполнение заявок

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                   Абрамова О.П.