ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 7

пос. Первомайский г. Вичуга за 2021 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Опрессовка системы отопления

- Ревизия запорной арматуры

- Замена  коренных  кранов  в  квартирах по заявлениям жителей

- Обслуживание подъездного отопления

- Подсыпка песко-соляной смесью в зимний период

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением

паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Диагностика внутридомового газового оборудования

- Выполнение внеплановых заявок

План работ на 2022 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Опрессовка системы отопления

- Промывка приборов отопления по заявлениям жителей

- Замена и ревизия запорной арматуры

- Кладка фронтона

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением

паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Демонтаж вводного кабеля, замена его на самоизолирующий провод

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                   Мелкова Ю.В.