ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 27

по ул. Б. Хмельницкого г. Вичуга за 2021 год

- Подготовка к отопительному сезону.

- Опрессовка системы отопления.

- Прочистка системы канализации.

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС, ГВС

- Обслуживание подъездного отопления.

- Замена коренных кранов(частично)

- Цементная стяжка пола в тамбуре

- Утепление окон в местах общего пользования

- Остекление окна в ком.24

- Уборка строительного мусора, вывоз на тракторе, утилизация

- Очистка карниза с автовышки

- Подсыпка песко-соляной смесью в зимний период

- Обкос травы на придомовой территории

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения.

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Диагностика внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

План работ на 2022 год

- Подготовка к отопительному сезону.

- Опрессовка системы отопления.

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС, ГВС

- Промывка приборов отопления по заявлению жителей.

- Очистка кровли от снега и наледи

- Подсыпка песко-соляной смесью в зимний период

- Обкос травы на придомовой территории

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения.

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                   Мелкова Ю.В.