ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 18/2

по ул. Урицкого г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка системы канализации

- Обследование запорной  арматуры отопления и ХВС, ГВС

- Замена  коренных  кранов ( частично)

- Замена участка лежака ГВС в подвальном помещении.

- Обслуживание подъездного отопления.

- Выпиловка акации ,вывоз веток трактором.

- Укладка антискользящего покрытия на центральном крыльце

- Вырубка поросли на придомовой территории, вывоз трактором, утилизация

- Уборка от мусора и веток контейнерных площадок и его вывоз

- Уборка от снега контейнерной площадки

- Уборка веток.

- Герметизация у ливневки жидкой кровлей.

- Установка пружины на тамбурную дверь (2 подъезд)

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Очистка придомовой территории от снега трактором

- Обкос травы на придомовой территории

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Внеплановая проверка ОДПУ и ТТИ, схемы подключения электроэнергии в ВРУ

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Выполнение внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС, ГВС

- Промывка приборов отопления по заявкам

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Подсыпка песком у подъездов в зимний период

- Обкос травы на придомовой территории

- Уборка от снега контейнерную площадку.

- Уборка от мусора контейнерных площадок и его вывоз

- Подсыпка придомовой территории песко-соляной смесью в зимний период

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________