ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 9

по ул. Н. Куликовой г. Вичуга за 2021 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Опрессовка системы отопления

- Прочистка канализации  в  квартирах  и  на  выпуске  из  колодца.

- Ревизия запорной арматуры

- Обслуживание подъездного отопления

- Ремонт асбестовых труб

- Установка отбойников на трубы

- Очистка кровли от снега и наледи

- Уборка придомовой территории от снега трактором

- Плановые весенний (с составлением акта осмотра) и осенний (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Демонтаж вводного кабеля, замена его на самоизолирующий провод

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение внеплановых заявок

План работ на 2022 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Ревизия запорной арматуры

- Промывка приборов отопления по заявлениям жителей

- Очистка кровли от снега и наледи

- Уборка придомовой территории от снега трактором

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенний (с составлением акта осмотра) и осенний (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                   Мелкова Ю.В.