ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 2/16

по ул. Больничная г. Вичуга за 2021 год

- Подготовка к отопительному сезону.

- Опрессовка системы отопления.

- Прочистка системы канализации.

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС.

- Обслуживание подъездного отопления.

- Отогрев системы ХВС

- Уборка мусора и веток на контейнерной площадке, погрузка и вывоз

- Уборка автопокрышек вывоз на тракторе, утилизация

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Демонтаж электрического провода с газопровода

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Диагностика внутридомового газового оборудования

- Выполнение внеплановых заявок

План работ на 2022 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Опрессовка системы отопления.

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС.

- Промывка приборов отопления по заявлению жителей.

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                                       Мелкова Ю.В.