ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 20А

по ул. Урицкого г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка канализации  в  квартирах,  выпуски  из  колодцев.

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС,ГВС.

- Замена  коренных  кранов (частично)

- Осушение подвального помещения

- Замена стояка ХВС в (кв.39,42)

- Уборка мусора и снега на контейнерной площадке.

- Уборка снега у ливневки (6 подъезд).

- Демонтаж защитного колпака (кв. 89)

- Ремонт кровли силами подрядчика (6 подъезд)

- Цементная стяжка подъездного крыльца (1 подъезд)

- Ремонт коридора стены и потолок (кв. 89)

- Очистка кровли вокруг фановой трубы от снега и наледи.

- Вырубка поросли, ее утилизация.

- Очистка подъездных козырьков от снега

- Очистка  от  снега  придомовой  территории  трактором.

- Подсыпка песко-соляной смесью в зимний период

- Обкос травы на придомовой территории

- Очистка от кровли от снега и наледи

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Монтаж электрической розетки в подвальном помещении

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома

- Выполнение внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Обследование запорной арматуры отопления ХВС и ГВС

- Промывка приборов отопления по заявкам жителей

- Замена запорной арматуры в подвальном помещении подъезда № 5,6.

- Осушение подвальново помещения

- Уборка мусора и снега на контейнерной площадке

- Очистка  от  снега  придомовой  территории  трактором.

- Подсыпка песко-соляной смесью в зимний период

- Обкос травы на придомовой территории

- Очистка от кровли от снега и наледи

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Диагностика ВДГО (кв.90)

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________