ОТЧЕТ

о выполненных работах в многоквартирном доме № 10

по ул. Урицкого г. Вичуга за 2023 год

- Подготовка  к  отопительному  сезону.

- Промывка  и  опрессовка  системы  отопления.

- Прочистка системы канализации.

- Обследование запорной арматуры отопления  ХВС.

- Замена  коренных  кранов (частично)

- Обслуживание подъездного отопления.

- Ремонт покрытия кровли жидкой кровлей (кв.15)

- Ремонт кирпичной кладки с внешней стороны фасада (4 подъезд)

- Демонтаж кирпичной кладки карниза со стороны фасада (4 подъезд)

- Ремонт кровли с заменой рулонного покрытия 136м2 (4 подъезд)

- Уборка от мусора и снега на контейнерной площадке, погрузка мусора в трактор, вывоз.

- Очистка крыши от снега и наледи с использованием автовышки

- Очистка крыши от снега (кв. 15)

- Уборка веток, погрузка, вывоз на тракторе, утилизация

- Подсыпка песко-соляной смесью в зимний период

- Очистка придомовой территории от снега трактором

- Обкос  травы на придомовой территории

- Установка лавки-диванчика (1 подъезд)

- Ремонт крыльца- устройство цементной стяжки

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Замена светодиодных светильников в местах общего пользования

- Демонтаж/монтаж светодиодного уличного прожектора

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________

План работ на 2024 год

- Подготовка к отопительному сезону

- Промывка, опрессовка системы отопления

- Обследование запорной арматуры отопления и ХВС.

- Прочистка приборов отопления по заявкам жителей

- Косметический ремонт (1,2,3,4 подъезды)

- Очистка придомовой территории от снега трактором

- Очистка от мусора и снега контейнерную площадку.

- Подсыпка песком у подъездов в зимний период

- Обкос травы на придомовой территории

- Оформление паспорта готовности МКД к отопительному сезону

- Плановые весенние (с составлением акта осмотра) и осенние (с составлением паспорта готовности дома к эксплуатации) осмотры дома

- Внеплановые и внеочередные осмотры дома

- Ведение технической документации

- Проведение плановых осмотров и ревизии вводно-распределительных устройств (ВРУ), разводки по подвалу, чердаку, системы электроснабжения МКД, этажных щитов, в том числе МОП и светильников наружного освещения

- Круглосуточное обслуживание АДС

- Доставка счет-квитанций и объявлений

- Проверка, чистка, ремонт вентиляционных каналов и дымоходов

- Обслуживание внутридомового газового оборудования

- Выполнение плановых и внеплановых заявок

Техник ООО «Вичугская  управляющая  компания»                    ____________________